**INFORME EVENTO**

**A :** Ing. Victor Romero

**Ingeniero de Turno O&M Nuevatel T. Occidente**

**Revisión :** Ing. Marcelo Plata

**Responsable Proyecto Nuevatel T. Occidente**

**De** **:** Tec. Juan Carlos Mendoza / Silvert Condori

**Personal de emergencia STS**

**CC :** Ing. Daniel Puña

**Administrador Tx – Acceso Nuevatel T. Occidente**

**Fecha:** lunes 3 de febrero 2025

**Asunto:** Retiro y traslado de Baterías

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Región** | T. Occidente | **Fecha del evento** | 03 de febrero 2025 |
| **Centro de Mantenimiento** | Sucre | **Hora inicio trabajo** | 09:22 |
| **Servicio afectado** | NO | **Hora fin trabajo** | 14:24 |
| **Estación / Tramo** | AEROPUERTO | **Tiempo fuera de servicio (Disponibilidad)** | 00 min () |
| **Evento reincidente** | No | **Reincidencias en 15 días** | no |
| **Sistema afectado** | NO | **Subsistema afectado** | Ninguno |
| **Cell ID** | SU4203 | **Personal NOC** |  |

Mediante la presente, se informa sobre el retiro de baterías y traslado

**1.- Causa Raíz – origen de falla**

Baterías libres por apagado del 2g

**2.- Diagnóstico y solución**

En coordinación con ing. Victor Romero se procede al retiro de dos bancos de batería del gabinete APM 200, se procede a trasladar camino a Potosí, y se entrega a la cuadrilla de Potosí sts.

**3.- Información técnica – Inventario reportado**

**4.- Detalles del material – repuestos - insumos utilizados**.

SN. De las baterías retiradas

SN:48100-2004-201801022 ACTIVO FIJO 79429

SN:48100-2004-201801030 ACTIVO FIJO 79430


**5.- Cotización del material e insumos**

**6.- Reporte Fotográfico**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Imagen 1.- Llegada al sitio | Imagen 2.- Traslado de baterias |
|  |  |
| Imagen 3.- sn batería 1 | Imagen 4.- sn batería 2 |
|  |  |
| Imagen 5: Entrega de baterías a sts Potosí | Imagen 6: Fin de intervención |

**7.- Observaciones y recomendaciones**

Posterior al trabajo se retorna a Sucre.



**Firma STS Responsable Firma Nuevatel**

**Fecha: Fecha:**