INFORME EVENTO

# A	:  Ing. Daniel Puña

# Ingeniero de Turno O&M Nuevatel T. Occidente

# Revisión	: Ing. Marcelo Plata

# Responsable Proyecto Nuevatel T. Occidente

# De	: Tec. Juan Carlos Mendoza T / Silvert Condori

# Personal de emergencia STS

CC	:  Ing. Daniel Puña

Administrador Tx – Acceso Nuevatel  T. Occidente

Fecha:            miércoles 19 de febrero 2025

Asunto:	falla de rectificador

| Región | T. Occidente | Fecha del evento | 19 de febrero 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Centro de Mantenimiento | Sucre | Hora inicio trabajo | 08:20 |
| Servicio afectado | NO | Hora fin trabajo | 10:14 |
| Estación / Tramo | AZURDUY | Tiempo fuera de servicio (Disponibilidad) | 00 min () |
| Evento reincidente | No | Reincidencias en 15 días | no |
| Sistema afectado | NO | Subsistema afectado | Ninguno |
| Cell ID | SU4290 | Personal NOC |  |

Mediante la presente, se informa sobre la alarma de corte de energía

1.- Causa Raíz – origen de falla

Falla de slot

2.- Diagnóstico y solución

En coordinación con ing. De turno se asiste al sitio Azurduy para verificar alarma de rectificador, al se llegar de evidencia falla de slot, se cambia atro slot, con lo que cesa la alarma de rectificador dejando el sitio sin alarmas. Verificado por noc de turno.

3.- Información técnica – Inventario reportado

4.- Detalles del material – repuestos - insumos utilizados.

ninguno

5.- Cotización del material e insumos

6.- Reporte Fotográfico

| Imagen 1.- Llegada al sitio | Imagen 2.- Falla de rectificador |
| --- | --- |
| Imagen 3.- Cambio a otro slot | Imagen 4.- Rectificador en funcionamiento |
| Imagen 5: Sin alarmas en LTE | Imagen 6: Fin de intervención |

7.- Observaciones y recomendaciones

Posterior al trabajo se dejó sitio sin pendientes.

Firma STS Responsable					Firma Nuevatel

Fecha:								Fecha: